## 中心机房核心设备维保服务询价技术要求：

- 专职服务团队：享受专用微信群和专业项目团队实时网络电话、网络视频技术沟通服务。医院需要紧急处理相关事件时，需要为医院设立专职项目经理，能直接联系到的技术总负责人和资深技术工程师，指派相关人员处理问题，项目经理负责实时调度资源，以获得最快的时效性。

- 电话支持服务：提供7×24小时全天候值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告；提供全天候无间断的产品技术咨询、故障申报受理、系统维修受理、培训需求受理、以及服务政策咨询等服务内容。同时我们对所有来电进行及时响应，服务工程师对故障问题实时受理，通过专业高效的IT系统对服务进行全程记录和跟踪，并在运维记录中对响应服务内容及结果进行记录；

- 文档管理服务：建立专门的系统维护档案：工程师第一次到现场巡检时，针对所负责维护的设备详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况、服务器磁盘及存储的使用情况以及系统的配置参数，建立和完善主机系统的技术档案，同时根据用户需要定期提供相关电子文档。

- 现场技术支持服务：提供经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

- 巡检服务：提供每月度现场健康巡检服务，检测硬件设备及相关软件系统运行情况，并提供巡检报告及优化整改建议；并形成巡检报告，给到医院。

- 提供专业设备名牌服务：包含责任人，设备名称、IP地址、序列号、400电话等；

- 性能分析及调优服务:每年度提供设备运行性能及分析报告，并根据性能分析结果提出调优方案并组织技术实施，需要使用到硬件（比如说服务器，存储等容量不够的时候）设备时，甲方需要配合采购；

- 项目配合要求：在本服务期内，如IT项目中涉及维保标的，厂商应提供技术支持并配合甲方完成项目；

9、设备维护要求：维保设备清单里的设备硬件故障，提供免费更换、维修等服务。

## 10、详细机房维保设备清单如下表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | DELLEMC R740 | 3 | 台 | 3年以上 |
| 2 | 数据库服务器 | DELLEMC R740 | 2 | 台 | 3年以上 |
| 3 | 全闪存存储 | Powerstore 1000 | 1 | 台 | 3年以上 |
| 4 | 负载均衡 | 山石网科 SG-6000-AX500 | 2 | 台 | 3年以上 |
| 5 | 光纤交换机 | DELLEMC DS6610B | 2 | 套 | 8年以上 |
| 6 | 电子签名服务器 | 吉大正元V3000-C | 2 | 台 | 3年以上 |
| 7 | PACS存储 | IBM V3700 | 1 | 台 | 8年以上 |
| 10 | PACS服务器 | IBM X3850X6 | 2 | 台 | 8年以上 |
| 11 | 门诊机房不间断电源 | 先控CMS-90/30-60KVA | 1 | 套 | 8年以上 |
| 12 | 中心机房不间断电源 | 先控CMS-100/10-60KVA | 1 | 套 | 8年以上 |
| 13 | 中心机房精密空调 | 施耐德SUA0351 | 2 | 台 | 8年以上 |
| 14 | 服务器 | HP ProLiont DL580 G7 | 1 | 台 | 10年以上 |

- 提示：

以上项目技术要求仅供参考，报名厂商可根据本公司产品特点提供方案。