清洗内容

|  | 项目 | 数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外科大楼 | 风机盘管 | 外科大楼： - 风机盘管448套 - 出风口461个 - 冷却塔1台 - 急诊大楼： - 盘管487套 - 出风口593个 风管管道5364.9平米 | 清洗风口、送风箱、过滤网、电机；清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管；消毒；蜗壳风轮、擦拭电机；检查电机、轴承；风管清洗、吸尘、消毒。外科大楼冷却塔检查轴承，皮带，注入轮滑油（含急诊大楼） |
|  | 出风口 |  |  |
| 急诊大楼新风风柜过滤器更换 | 新风主机高、中、初效过滤器更换 |  |  |
|  | 风柜清洗 |  |  |
| 急诊大楼 | 风机盘管 |  |  |
|  | 出风口 |  |  |
|  | 风管管道 |  |  |
| 传染病病房 | 净化新风系统高、中、初过滤器更换 |  |  |
| 外科大楼两台 螺杆主机深度清洗及保养 | 蒸发器清洗*2台 |  |  |
|  | 冷凝器清洗*2台 |  |  |
|  | 过滤器更换*2台 |  |  |
|  | 压缩机冷冻油更换*2台 |  |  |
|  | 油过滤器更换*2台 |  |  |
|  | 冷却塔 |  |  |