集中空调通风系统检测内容

| 指标类别 | 检测指标内容 | 采样数量 | 采样次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送风 | 新风量 | 20 | 3 |
|  | PM10 | 20 | 3 |
|  | 细菌总数 | 20 | 2 |
|  | 真菌总数 | 20 | 2 |
|  | 溶血性链球菌 | 20 | 2 |
|  | 嗜肺军团菌 | 20 | 2 |
| 风管 | 细菌总数 | 20 | 2 |
|  | 真菌总数 | 20 | 2 |
|  | 积尘量 | 20 | 2 |
| 冷却水冷凝水 | 嗜肺军团菌 | 20 | 2 |

检测完成后出具检测报告并加盖公司公章。