景德镇市第一人民医院

医疗设备资产全周期管理平台采购要求

项目概述

随着医改的持续推进，医院精细化管理要求的不断提升，现有系统在医院内部控制和精细化管理的瓶颈更加凸显，医院希望借助先进的管理思想来建立全新的设备资产全周期管理平台。帮助医院实现医疗设备资产全周期的统一管理，并对医疗设备从科室预算申报、安装验收、入出库、维修保养、效益分析等进行的数字化管理，全面满足医院规范管理和质量控制的更多要求，全面提升院内医疗设备管理整体管理水平。

应用软件的技术要求

1、供应商提供的应用软件必须是主流、成熟、先进的商业化软件产品，在国内三级以上医院有成功应用的先例。其技术要有明确的发展前景，以保证新建立的系统能够最大限度地适应医院在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院医疗设备更新进度进行功能扩充。

2、稳定性：成熟稳定的数据库技术，有大量的成熟用户。系统应能保证长时间稳定运行，保障医院医学设备业务人员连续性作业要求。不会因软件自身的问题导致数据存储丢失或错误，系统具备自动或手动恢复措施。

3、可扩充性：系统应充分满足当前院内医疗设备用户的工作需求，满足今后国家政策法规及医院管理需求调整的需要，并考虑今后业务的扩展及数据增大后的各种应用，实现系统功能的高效运转。

4、软件易用性：用户操作界面设计尽可能考虑人体结构特征及视觉特征，界面力求美观大方，操作界面力求简捷实用。

5、系统管理要求：要求本系统的所有数据集中管理，提供严格的安全及权限管理体系，要求规范管理角色及用户权限，能够根据业务需要灵活地设置。

项目建设目标

结合医院资产设备管理需求，全新的设备资产全生命周期管理平台能够巩固医院智慧管理的基础，促进医疗资源的优化配置与合理使用，更好的降低医院运营成本，并有效提升医疗机构自身的运营能力，从而提升医疗服务质量的，全面满足医院规范管理和质量控制的更多要求。主要需求如下：

1、能实现从科室申购到审核、招标、合同、设备入出库、安装、维修、转移，直至报废结束的固定资产全生命周期的动态管理。

2、支持医院接受捐赠设备、厂家投放设备和学校科研设备等帐外设备的管理，消除管理死角。

3、满足智慧管理的要求，规范的维修及预防性维护管理体系，并提供设备PM实施、故障原因等分析数据。

4、借助条码识别，实现医疗设备维修、PM执行、资产清查的移动应用。

5、提供科室资产管理平台，使使用科室与设备管理部门能分工协作，加强各科室的固定资产管理。

6、实现医疗设备效益分析系统，遵循医院经济化管理的理念，围绕医疗设备三级管理模式，具体包括医院维度成本效益分析、科室维度成本效益分析和单台设备成本效益分析。通过直观的图形化界面展示医院各类大型医疗设备的运行情况，便于全面综合地了解医院大型医疗设备的成本效益，为医院经济管理决策提供依据。系统主要功能包括大型设备分析对象设定、收入与成本数据采集、数据整理和计算、医院维度的指标分析、科室维度的指标分析、单台设备的指标分析、以及与医院HIS、集成平台的整合。

项目建设内容

4.1医疗设备资产全周期管理平台建设内容

| 模块名称 | 功能清单 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备资产全周期管理平台 |  | 智能预警与消息提醒 | 1套 |
|  |  | 设备安装验收管理 | 1套 |
|  |  | 资产中心库房进销存管理 | 1套 |
|  |  | 设备资产台账管理 | 1套 |
|  |  | 主附台帐管理 | 1套 |
|  |  | 资产折旧管理 | 1套 |
|  |  | 财务发票及应付账款管理 | 1套 |
|  |  | 操作规程管理 | 1套 |
|  |  | 外来设备台账管理 | 1套 |
|  |  | 设备资产报废申请与审批 | 1套 |
|  |  | 设备资产基础支持与维护 | 1套 |
|  |  | 医疗设备维修管理 | 1套 |
|  |  | 设备维修预警及追踪管理（大屏显示） | 1套 |
|  |  | 设备资产微信报修（基于资产二维码标签） | 1套 |
|  |  | 医疗设备PM预防性维护管理 | 1套 |
|  |  | 医疗设备计量管理 | 1套 |
|  |  | 设备巡检管理 | 1套 |
|  |  | 使用登记管理 | 1套 |
|  |  | 医疗设备维保管理 | 1套 |
|  |  | 设备管理知识库模版管理 | 1套 |
|  |  | 面向设备专业工程师的移动端应用 | 1套 |
| 大型医疗设备效益分析系统 |  | 设备收入及成本数据采集 | 1套 |
|  |  | 数据治理与计算 | 1套 |
|  |  | 医院维度设备成本效益分析 | 1套 |
|  |  | 科室维度设备成本效益分析 | 1套 |
|  |  | 单项设备效益分析 | 1套 |
|  |  | 设备运行具体指标分析 | 1套 |

4.2医疗设备资产全周期管理建设功能要求

| 系统名称 | 子系统名称 | 功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 医院设备全周期管理平台 | 智能预警与消息提醒 | （1）支持对医疗设备运行维护相关的关键业务进行智能预警提醒功能，如医疗设备管理中证照效期、合同效期、审批采购、维修任务、PM执行、计量执行等业务进行直接警告提示，同时在业务操作时进行控制。 （2）支持资产的“申请—论证—预算—合同—购置—验收—领用—登记—变动—维护—盘点—处置—收益”的全生命周期动态全电子化线上管理，详细记录资产的变动轨迹，责任到人。 |
|  | 全院科室设备管理平台 | （1）支持医疗设备网上报修、维修费用确认、设备保修申请等功能。 （2）支持年度预算上报、临时设备采购申请、设备临床试用申请、设备接受捐赠申请等功能。（要求提供以上功能的详细介绍及软件界面截图，并提供软件功能演示） （3）支持科室在用设备查询、保管信息设置、工程师设备PM及维修意见查询等功能。 （4）支持科室相关业务数据的查询统计功能。 |
|  | 设备安装验收管理 | （1）系统实现安装验收的工程师可根据采购合同自动生成到货安装验收报告和商检报告，安装验收报告要求填写相关培训情况。验收合格后自动生成设备的预台账并生成资产的唯一编码，实现固定档案标签打印。对于需要计量和PM的设备资产进行标识，并打印资产的首次PM标签。对于设备资产符合入库条件后进行确认并自动生成入库单信息。 （2）到货验收报告主要由安装验收报告、设备资产附件信息、商检信息等构成，其中安装验收报告至少包含安装信息（使用科室、合同号、供应商、名称、规格型号、金额、附件明细等）、培训信息（培训日期、种类、培训内容、培训人员等）、验收信息（验收日期、保修截止日期、是否计量、PM标识、验收结论等）、培训附件、设备图片，附件至少包含附件类型、品名、部件编号、规格、出厂编号，商检信息至少包含国别、外包装情况、进口日期、检验品质信息、检验日期。 （3）支持新增新设备、耗材、维修线上申请及审签功能。 （4）支持固定资产设备线上验收、出库、领用申请及签字功能。 |
|  | 医疗设备资产中心库房进销存管理 | （1）完成基础数据维护，至少包含资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典。能按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准（如新版《固定资产等资产基础分类与代码》国家标准和《中华人民共和国卫生行业标准WS/T 118-1999》。 （2）支持医院各类资产的入库业务、出库业务、转科转库业务、报损业务、库房盘存、期末结转等业务功能。 （3）实现中心库房管理与医疗设备管理系统的有效对接，从科室执行采购、到货安装验收后可根据合同编号快速完成入库处理。支持采购入库自动转出库功能。 （4）支持多个院区及中心库房管理模式，实现数据的统一集中存储，利于资产分布情况的集中分析和相应业务处理。 （5）支持详细查询统计功能。可按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。 （6）验收入库资产数量，系统可依据预算执行、合同签订的数量进行校验，对部分入库的预警提示标注，完善验收入库手续，原始单据支持扫描上传。 |
|  | 主附台帐管理 | 支持主附台帐管理功能。支持设备资产与已建档设备绑定主附件关系。每个设备应可以关联多个附件，附件的信息应能够在设备台账中集中显示。系统应提供设备与附件的多层次关联查询功能，帮助管理人员快速了解设备及其所有附件的详细情况。支持附件单独标签打印，支持医疗设备与其附件特殊情况拆分解绑。支持对未建档附件的登记管理，包括添加附件、删除附件、打印标签等管理，同时也支持未建档附件一键建档功能。 |
|  | 资产折旧管理 | （1）提供财务核算所需的各类固定资产折旧分类汇总及明细报表。 （2）根据新会计制度、新财务制度的要求产生每月的无形资产分摊报表。 （3）对于房屋、公用设备，支持按照使用归属（如房屋面积、使用次数等）分摊折旧，满足科室成本精细化核算的要求。 （4）支持对医院所有公用设备的成本分摊功能。根据医院自身管理要求，支持资产折旧分摊规则的灵活设置，可根据月份、科室等维度设置分摊系数，合理分配到使用资产的使用科室和期间，满足精细化成本核算管理要求。 （5）固定资产折旧汇总月报按科目分别反映：期初在库在用原值、期初待报废原值、本期增加在库在用原值、本期待报废原值、期末待报废结存原值、期初在库在用累计折旧、期初待报废累计折旧、本期在库在用计提、本期待报废累计折旧、期末在库在用结存累计折旧、期末待报废结存累计折旧、期末在库在用结存净值、期末待报废结存净值等内容。如存在在库在用原值不平，或在库在用累计折旧不平的，需在报表中体现具体差异数据，利于核对。 （6）支持同一设备，使用2种及以上资金来源入库，且折旧金额可衔接财务系统，生成自动凭证。 |
|  | 财务发票及应付账款管理 | （1）为财务、设备、信息等各管理部门提供固定资产相关的发票管理和应付款管理功能，相关部门可按固定资产的入库批次、入库明细生成应付款单据。 （2）支持单个批次多次付款或多个批次一次性付款。发票管理支持单张发票关联多个批次或单个批次多张发票。 （3）系统支持发票和应付款的数据进行查询和汇总统计功能。 |
|  | 设备资产台账管理 | （1）建立以资产唯一编码为ID、以台帐为中心的固定资产完整信息档案，将资产各个环节的数据进行集中展现，内容至少包含设备台账基本信息、附件信息、折旧信息、增值信息、资产清查记录、计量信息、维修信息、案卷信息、付款信息、合同信息、修改日志、操作规程及相关文件上传。 （2）设备台账基本信息至少包含档案编号、生产厂家、购入途径、购入金额、保管科室、保管人、用途、出厂编号、免税监管信息、商检信息、存放地点。对于不同类型的固定资产支持特定信息的维护。 （3）根据不同登录用户权限，支持针对性的智能化工作提醒。内容至少包含待维修设备提醒/待实施的PM设备提醒/供应商及厂家证照过期提醒/产品注册证过期提醒/试用设备过期提醒/即将报修到期设备提醒。 （4）支持条码管理。建立医疗设备资产条码标签，并支持按科室进行标签批量打印，也可逐个打印标签。资产标签格式支持一维条码或二维条码格式的打印。 （5）完成医疗设备资产管理的各项功能，至少包含设备建账、退库、转科、报废、调拨、报损。支持设备的附件管理，附件根据需要可选择单独建立台账，支持附件的单独折旧和报损等业务功能。固定资产后期维修过程存在增值情况发生，系统支持资产增值经费信息的管理。 （6）系统支持待入库设备的预台账功能，预台账状态时可以打印台账标签，满足后续管理需要。预台账状态的设备在完成入出库记账后，自动将预台账更新成在库在用状态。 （7）系统提供完整医疗设备资产管理报表，报表类型至少包含资产在用汇总报表、资产在用明细报表、资产报废汇总报表、资产报废明细报表等。 （8）固定资产查询支持跨年度、多维度查询。 （9）提供基于卡片的固定资产管理模块，自动计提折旧；进行固定资产、无形资产管理，完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询、资产处置情况查询等功能，支持可按不同的关键词进行综合查询并支持Excel数据导出。 （10）可对大于等于2种以上资金来源形成的固定资产，进行资金来源分科室部门、分资产类别管理。 （11）支持资产二维码的管理，支持资产编码和资产二维码关键字段的自定义，能提供资产二维码按需设计、条码打印、扫码功能，根据实际情况进行设置。 （12）支持以资产卡片为中心的档案管理，能实现资产卡片的自定义，根据不同资产的管理要求定义资产卡片模板。 （13）支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，至少包含资产图片与各种电子资料。 （14）支持资产变动操作，比如资产的人员变动、部门变动、地点变动、单位变动、价值变动等操作，支持综合变动和批量变动操作。 （15）支持资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并且这些变动完全与财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致，明确资产的状态和责任人。 （16）支持各级资产管理人员可按权限查询资产明细、使用状态和折旧情况。 （17）支持待报废资产的管理，能进行分类统计和汇总，并显示其院内报废流程和完成节点。 （18）系统设置调剂平台支持对医院应急类共享设备及科室暂时闲置的设备，须由流程化审批后，并经科室负责人审核确认，可在发布到调剂资产平台中展示，使用科室可在平台中按审批流程申领确认，并按使用时间（精确到天）进行折旧分摊。 （19）系统支持医疗设备案卷管理，管理到设备的基本信息、设备分类、设备附件、操作员的证件等，设备的全周期信息全部归档到设备档案中。 （20）支持设备过程管理，系统能进行设备故障登记维修、按计划进行设备保养和维护保养，能进行计量器具检测情况管理，并记录维修、维护、计量检测过程中产生的各种费用。 （21）系统支持资产的电子档案管理，至少包含资产图片、维修记录各种电子资料。 （22）支持线上PC/手机端资产盘点功能，允许暂存资产盘点进度，允许新增资产状态，允许盘点结果线上审核、上报及盘盈、盘亏、遗失状态上报及审批回复。 |
|  | 操作规程管理 | 支持设备操作规程信息维护，移动端支持操作规程查看。操作规程维护必须具备版本管理功能，保留历史停用版本记录，包括对版本号、版本状态（使用、作废）等。 |
|  | 外来设备台账管理 | 对进入医院的捐赠设备、临床试用的外来设备台账信息进行规范管理。 （1）支持批量导入和建立外来设备的台账信息。 （2）捐赠、试用及其他外来设备均可完成条码标签打印，为后期维修、PM等设备资产在用质量管控提供基础。 （3）外来设备资产台账信息主要包括：资产编号、设备状态、投放单位、设备基本信息、设备资质、课题编号等。 |
|  | 财务发票及应付账款管理 | （1）为财务、设备等管理部门支持应付款管理和发票管理的功能，各相关科室可按固定资产的入库批次、入库明细生成应付款单据。 （2）支持单个批次多次付款或多个批次一次性付款。发票管理支持单张发票关联多个批次或单个批次多张发票。 （3）系统支持发票和应付款的数据进行查询和汇总统计功能。 |
|  | 设备资产基础支持与维护 | （1）要求基础支持与维护系统为用户提供各类基础字典、用户权限、系统参数的统一管理工具。建立起医院统一编码体系，至少包含职工工号、科室代码、设备编码、核算科目，明确人员岗位、角色及各项事务的授权范围。 （2）实现系统相关的基础数据至少包含库房信息、会计科目、会计期间、业务类型、设备分类、设备名称、规格、生产厂家、供货单位、证件维护相关字典的维护，公用支持功能至少包含用户管理、用户权限设置、用户组设置、数据权限设置、系统参数维护、会计期间设置，以及采购流程定义、采购表单定义功能。 |
|  | 医疗设备维修管理 | （1）故障报修：系统支持临床科室可通过科室物资管理平台或电话方式提交维修申请，并支持维修状况的跟踪管理。同时支持临床科室人员借助微信扫描医疗设备上二维码标签填写医疗设备故障情况然后提交，维修组根据科室提交的故障需求进行任务处理。同时对于故障种类设定后台知识库管理，后期并对相关故障原因进行相关因素统计分析功能。 （2）通过物资管理平台提交维修申请，对不属于设备维修类的信息进行驳回或删除。 （3）维修任务分配：系统实现不同模式下维修工程组成员的维护，支持维修人员按片区和特殊设备类型进行任务自动分配，同时支持维修组长可对维护任务手工调配，维修任务分配同时以手机短信方式提醒到工程师。 （4）维修任务管理：工程师根据分配任务进行现场故障分析处理并填写相关维修报告，支持维修过程中维修配件、维修费用审核、维修结果评估等业务功能。支持医院维修、第三方维修、厂家维修等业务方式。同时结合显示屏将实时显示设备资产的申请维修状态，只要临床提出申请，立即显示在科室大显示屏幕上，并根据任务分配自动分配到对应的维护人员，显示屏一直滚动显示直到该设备维修完毕。 （5）故障维修过程中发生的不良事件情况，支持按国家监管单位格式要求一键生成医疗器械的不良事件的报告，对于相关报告进行补充完善和不良事件上报。 （6）在医疗设备资产建立二维条码的基础上，系统实现由临床科室借助微信媒介扫描二维条码方式提交故障申请。系统借助互联网云技术将科室问题需求及时准确反馈的服务部门。 （7）系统支持保修管理，保修内容至少包含保修合同、保养记录、保修信息、维保服务评价。 （8）维修费用及发票管理，系统支持维修费用对应的发票管理功能。 （9）按不同组合条件对于维修管理相关数据汇总统计，统计类型至少包含科室维修费用、维修人员工作量、按设备类型维修次数、故障因素进行数据统计分析。 （10）系统支持完整设备管理功能，至少包含设备的计量检测、设备维护、设备巡检、设备维修。 |
|  | 维修预警及追踪管理（大屏显示） | 系统支持与LED大屏维修任务对接接口功能，同时结合显示屏将实时显示设备资产的申请维修状态，只要临床提出申请，立即显示在科室大显示屏幕上，并根据任务分配自动分配到对应的维护人员，显示屏一直滚动追踪显示直到该设备维修完毕。 |
|  | 设备资产微信报修（基于资产二维码标签） | 支持基于微信的一键扫码报修功能。使用科室可通过微信“扫一扫”功能扫描设备资产二维码标签，无需打开APP或小程序即可进行设备故障的快速报修处理。报修时支持语音、拍照等方式。（要求提供以上功能的详细介绍及软件界面截图，并提供软件功能演示） |
|  | 医疗设备PM预防性维护管理 | （1）对医疗设备进行安全风险等级分类管理，并根据医疗安全风险等级“高、中、低”的不同要求确定PM维护周期。 （2）提供≥100种设备的专业化PM维护管理模板，PM内容至少包含外观检查、清洁与保养、更换维修、功能检查、测试校准、安全检查的管理。支持批量的PM工作计划表生成。 （3）依据PM计划支持系统的自动报警提醒功能，工程师根据提醒进行PM的实施。与设备到货安装验收模块关联，在设备安装验收时完成首次PM的执行工作并支持PM标签的打印功能。 （4）实现对医疗设备质量保证和质量控制相关业务数据进行自定义查询与统计分析，并提供各类医疗设备质量管理监测指标数据，比如设备PM覆盖率、质控覆盖率、PM执行率、人为故障率等数据。 （5）支持工程师PM及维修报告功能。自动生成科室的设备PM及维修处理情况并进行综合分析，由工程师提交该科室的设备保养及使用情况的意见，并反馈给使用部门。 |
|  | 医疗设备计量管理 | （1）实现计量器械的基本信息登记，建立计量卡、片并检定信息登记，记录检定结果信息。 （2）需要检定的计量器具支持自动提前及时的报警提醒功能。 （3）支持对计量业务数据进行自定义查询与统计分析，实现按年份、季度、月份统计强制检定计量设备的总数量、在用数量、检定数量、合格数量、不合格数量等信息。 |
|  | 设备巡检管理 | （1）支持设备巡检，包括计划制定、巡检实施功能，巡检计划维护里集成巡检设备批量设置（支持根据库房、账簿、物资分类、科室、关键字等条件批量快捷设置巡检设备）。 （2）维护设备巡检模版后，支持根据选择的模板一键批量生成巡检计划。 （3）巡检内容至少包含医疗设备外观、使用安全、维护保养情况、临床交流等项目。 （4）各工程师需定期对分管区域的医疗设备进行巡检。按月生成各自分管区域内巡检情况分析报告。 |
|  | 使用登记管理 | 系统应支持移动端扫一扫设备条码调出设备信息，支持设备使用记录登记，包括开始使用、结束使用等状态登记；支持登记开始使用时间、患者姓名、门诊/住院号、消毒时间、设备状态等信息激记录，支持设备状况检查内容登记（例如：设备是否完好、设备是否消毒、配件是否齐全等）。 |
|  | 医疗设备维保管理 | （1）维修管理人员对于医疗设备的维保合同进行规范化、数字化管理，维保合同关联到具体设备并可进行相关数据的录入和查询。 （2）管理人员根据供应商及工程师资质、维护保养质量、维修响应速度、配件供应情况、维保服务价格、维保记录完整性、服务态度、合作诚信等设定的权重项对每期维保报务进行打分与评估，系统提供相应表格可记录并保存以作为续签维保及款项支付的依据。 （3）系统支持按时间及所在范围查询维保设备清单、每台维保设备维修保养情况等进行统计分析。 |
|  | 设备管理知识库模版管理 | 1、应支持维修相关字典维护，包括维修故障描述、工作性质、故障现象、故障原因、故障内容、故障诊断、维修申请故障描述、维修小类等模版维护，支持新增、修改、删除，支持Excel模版导入、支持导出Sql、导出EXCLE。 2、应支持PM模版新增、复制新增、修改、删除、关闭、及批量处理功能；集成新模版更新到设备功能，由管理员主动操作，将重置所有模版下已选设备的PM项目。支持PM模版新增时，集成对该模版风险等级评估功能。支持在PM模版维护页面里，直接快捷的进行PM模版与物资名称匹配对照。 |
|  | 面向设备专业工程师的移动端应用 | （1）提供面向设备专业工程师的移动端应用。移动端应用与设备资产后台管理系统实现流程整合、数据共享。工程师可以在使用科室现场，通过PDA扫描设备资产二维码标签，快速查看设备台账信息（包括设备基本信息、保修信息、保管人员等），登记设备照片、铭牌信息，以及完成设备维修处理、预防性维护、巡检等各类现场工作，提高响应及时性及工作效率。（要求提供以上功能的详细介绍及软件界面截图，并提供软件功能演示） （2）支持移动端设备维修处理，至少包含维修一键接单，维修报告填写、历史维修报告查询功能。 （3）支持移动端设备PM预防性维护，至少包含PM预防性维护任务个人推送、PM预防性维护现场处理和报告提交功能。 （4）支持移动端设备巡检处理，至少包含设备巡检任务个人推送、巡检现场处理、巡检现场设备拍照功能。 （5）支持移动端设备信息查询，至少包含设备相关的台账信息、维修、维保供应商各类信息的查询功能。 |
| 大型医疗设备效益分析系统 | 分析对象设定 | 可以独立完成特定检查治疗的数据进行处理，收费可以单独计算并且可以设定总价在100万元以上（根据医院要求可调整）的医疗设备作为分析对象。 |
|  | 设备收入及成本数据采集 | （1）设备成本采集。系统支持两种方式采集，方式一可以手工填报，方式二可以通过接口从财务系统中获取。具体成本如下：人员经费、固定资产折旧费、房屋折旧费、其它费用、管理费、水费、电费、维修费、材料费等。 （2）设备收入采集。通过数据接口方式将收费的业务数据传递到医疗设备管理平台中间表，针对全院各科室大型专项医疗设备，定时批量获取科室检查检验项目使用及收费数据信息。 |
|  | 数据治理与计算 | 通过对HIS、LIS、RIS、PACS等业务数据进行多维度的数据治理与计算，为大型设备效益分析提供所需要的数据。 （1）数据治理。将分散在医院各个业务系统（HIS、LIS、PACS等系统）数据库中的数据抽取出来，集成到数据仓库中，并通过数据治理、数据建模，为当前设备效益分析以及后续设备购置提供有效数据。 （2）数据计算。根据设备开展项目的收费编码，按照设备使用科室，在给定的时间范围内从医院HIS等系统中统计收入，对于能够单台统计的设备则归集到单台设备；同一科室存在多台同类设备，则将同类设备作为一个整体进行统计，将收入数据平均分配到各台设备，若使用科室有详细记录各台设备的使用频率，可以根据各设备的使用频率设备权重进行分配。 |
|  | 统计查询模块 | 统计查询模块包括收入查询子模块，支出查询子模块，利润查询子模块，同时支持按格式导出到EXCEL。 （1）收入查询、按照设备为单位查询指定设备在指定时间段范围内所做的诊疗项目产生的收入情况；也可以按照部门为单位查询指定部门的所属设备在指定的时间段范围内所做的诊疗项目产生的收入情况。 （2）支出查询。按照设备为单位查询指定设备或按照部门为单位查询指定部门的所属设备在指定时间段范围内的包括总成本、固定人工成本、变动人工成本、材料成本、物耗成本、维修成本、维保成本、水电成本、水费、电费、折旧成本等，反映大型医疗设备的支出情况。 （3）统计查询。按照设备或部门为单位查询设备在指定的时间段范围内各项收支发生情况，也可以在全院范围内统计查询所有大型医疗设备的收支情况。并可根据数据，生成图表（柱状图、折线图）以直观反映设备的经济指标。 |
|  | 医院维度设备成本效益分析 | 对全院大型医疗设备进行综合性绩效评价，便于明确医院大型医疗设备的综合成本效益。全院核心关注指标如下： （1）医院设备完好率：反映大型医疗设备的完好情况及设备故障情况。 （2）医院设备维修率：反映医疗设备的使用效率。 （3）医院设备回报率：反映医院设备的使用情况及投资是否恰当。 （4）医院设备年维修费用增长率：反映医院设备维修费用的控制及设备使用过程中的有效维护情况。 （5）医院设备投资收益良好比率：反映医院设备收益率的综合情况。 |
|  | 科室维度设备成本效益分析 | 对各科室大型医疗设备进行综合性绩效评价，便于明确各科室大型医疗设备的综合成本效益。科室核心关注指标如下： （1）科室设备回报率。 （2）科室设备运行成本。 （3）科室设备成本效益比：用于分析科室配置设备的使用效率。 在临床业务系统支持单台医疗设备收入数据采集时，可按单台设备进行经济效益量化分析。 （1）提供单台设备大屏，对多指标汇总分析，主要以图表方式呈现。一般板块：当月服务量，当月收益，成本占比，部位收入占比，项目收入TOP5，来源科室收入TOP5，设备成本收入趋势分析。 （2）单台设备核心关注指标包括：设备月均保本服务量、设备年能力利用率、投资回收期、投资收益率。 |
|  | 单项设备效益分析 | （1）设备成本构成分析 查询可选择具体的设备， 结果为该设备的成本构成相关信息。包含设备基本信息、设备来源科室分析、设备成本构成分析表、设备成本构成趋势分析图几个模块，反映了设备成本构成基本信息以及近一年来设备成本构成的趋势。查询条件为统计会计区间、设备名称。成本里包括的所有费用类型及金额， 主要指标包括总成本、固定人工成本、变动人工成本、材料成本、物耗成本、维修成本、维保成本、水电成本、水费、电费、折旧成本等。 部分成本数据需要在进行分析之前进行人工采集， 折旧成本、维修成本等金额可取自设备管理模块。 （2）设备运行能力分析 针对查询的单个设备的多指标分析，主要以图表方式呈现。包含设备服务量、运行能力，该设备来源科室的占比、检查部位的占比，设备的实际、超额、定额服务量及其差值趋势分析。 （3）设备收入能力分析 针对单个设备的收入能力进行多指标分析，包含设备收入能力分析表、设备收入能力趋势分析图、设备收入的来源科室占比饼图、设备收入的检查部位占比饼图、设备次均收入能力的趋势分析、设备次均成本的趋势分析几个模块，反映了设备在一段时间内的收入能力。查询条件为统计会计区间、设备名称。 （4）设备收益分析 针对单个设备的多指标分析，主要以图表方式呈现。包含设备收益能力分析表，显示结余率、周转率、投资收益率（利润率），并根据利润率给设别进行效益等级的划分，清晰反映出设备的收益情况。 （5）设备使用率故障率分析 针对单个设备的多指标分析，包含基本信息表、设备运行能力分析表、设备使用天数分析（显示查询时间前推一年的设备每个月使用天数、定额天数、故障天数）、设备使用率趋势分析、设备故障率趋势分析模块（展示该年和去年设备故障天数的柱状图及故障率的折线图），清晰反映设备故障率及使用率等指标。 （6）设备相关项目分析 设备相关项目分析：针对单个设备相关项目的多指标分析，查询条件为统计会计区间、设备名称。包括设备相关收费项目分析表、收费项目收入占比分析、收费项目运行能力占比分析几个模块。 设备相关项目趋势分析：针对单个设备相关项目的趋势性的多指标分析，查询条件为统计会计区间、设备名称，包含设备收费项目分析表、项目收入趋势分析、项目运行能力（使用次数）趋势分析模块，展示不同时间、不同项目的设备收入情况与服务量信息。 （7）设备检查部位分析 设备检查部位分析：针对单个设备关于不同检查部位的多指标分析， 包括设备检查部位分析（统计设备各个检查部位的实际服务量及收入） 、设备检查部位收入占比、设备检查部位运行能力（使用次数）占比模块。 设备检查部位趋势对比分析：针对单个设备的多指标分析，报表可以选择会计区间、检查设备和检查的部位（可多选）。 统计同一设备的不同检查部位信息。包括检查部位收入趋势分析、检查部位运行能力（使用次数）趋势分析、设备检查部位分析 （8）设备来源科室分析 设备来源科室分析：针对单个设备的多指标分析，包含来源科室收入占比分析、来源科室运行能力（使用次数）占比分析、设备来源科室项目分析模块。 设备来源科室趋势对比分析：针对单个设备的多指标分析，包含设备来源科室分析、来源科室收入趋势分析、来源科室运行能力（使用次数）趋势分析模块。 |
|  | 设备运行具体指标分析 | 对医疗设备运行指标进行分析，主要包括设备的净收益率、收益率、回收周期、结余率、周转率、边际安全率、保本量、使用率、利用率、故障停机率等，提供相关分析结果供院领导和医学装备管理科室进行决策参考（可形成图表结合的方式展示，支持图表类型：象限图、折线图、趋势图、直方图等图表展现）。 |