新东方1000S DR 平板探测器维修的院内公开询价公告

我院新东方1000S DR故障，图像有蜂窝状点及图像区域很亮，初步判断确定为平板探测器（品牌：华润万东，型号：WDF 4343R，编号：17C01-003）故障，现急需维修，现我院决定进行院内公开询价，以确定此次维修费用。若有意向参与维修的设备维修商，请见本公告后，携带相关公司证照到景德镇第一人民医院报名，或通过邮箱进行报名。

一、必备资质证照

1.营业执照（需包含医疗器械维修服务项目）、法人授权委托书、授权人身份证复印件；

2.维修服务承诺书及设备维修报价单；

3.维修目标：对新东方1000S DR平板探测器进行维修，确保设备恢复正常使用，达到新东方1000S DR的图像质控标准，并满足临床对图像质量的要求，且维修后质保期至少为一年。

4.在报价单中，应详细列出维修处理措施，并明确标注所需更换的备件及其具体型号，确保信息的准确与完整。

5.如需更换备件，所更换的备件须具备可追溯性，确保其来源明确可靠，，以证实备件的质量符合相关标准和要求，保障设备的稳定运行与安全使用。

6.以上资质证照及设备维修报价单一式三份并加盖报名企业公章。

二、询价报名时间及地点

1、邮寄地址：江西省景德镇市第一人民医院仪修科 罗女士收。邮寄时间：截止至2025年06月16日。

2、邮箱地址：yxk8560767@163.com

三、询价时间

2025年06月11日-2025年6月16日（3个工作日）

联系人：罗佳丽15879489456

景德镇市第一人民医院

2025年6月11日