## Sheet1
以旧换新19台设备明细表
品目 | 需求科室 | 设备名称 | 项目内容 | 数量
1 | CT室 | 磁共振成像系统（3.0T/5.0T） | 用途：用于通过高场强磁场和射频脉冲生成人体内部精细解剖结构及功能代谢的影像，助力中枢神经系统、心血管等复杂疾病的精准诊断与科研。 配置：SWI、DTI、MRS高分辨血管扫描、以及中枢神经系统线圈、脊柱（颈椎胸腰椎）线圈、各类关节线圈、乳腺线圈、腹部柔性线圈、AI质控系统。 | 1
2 | CT室 | 磁共振成像系统（1.5T） | 用途：可用于脑部、脊柱、关节等全身多部位常规成像，适用于肿瘤、炎症、血管病变等疾病的诊断。 配置：SWI、TOF-MRA以及中枢神经系统线圈、脊柱（颈椎胸腰椎）线圈、各类关节线圈、乳腺线圈、腹部线圈、AI质控系统。 | 1
3 | CT室 | X线计算机断层扫描仪 （256排/320排CT） | 用途：可快速完成大范围器官（如心脏、全脑、全身血管）的高分辨率成像，用于疾病诊断、功能评估及急诊快速筛查。 配置：亚毫米级别扫描层厚、动态心肌灌注功能，智能摆位系统、仿真内窥镜功能、脑卒中一站式联合扫描、影像精细化管理系统。 | 1
4 | CT室 | X线计算机断层扫描仪 （64排CT） | 用途：可通过快速断层扫描实现全身各部位的精细成像，用于疾病诊断、术前评估及健康筛查等。 配置：3D多平面重建MPR、智能摆位系统、仿真内窥镜功能、低剂量扫描技术、AI辅助诊断系统。 | 2
5 | 神经内科 | 数字减影血管造影机 | 用途：可通过减影技术清晰显示血管形态，用于血管疾病的诊断与介入治疗引导。 配置：工作站能打报告并可选择图像、光盘刻录。 | 1
6 | 放射科 | DR | 用途：其中一台主要用于常规摄片检查，进行儿童骨龄检测、全长片智能拼接、加上AI诊断辅助临床医师明确诊断与治疗；另外一台主要用于乳腺检查与诊断，辅助临床医师明确诊断与治疗。 配置：悬吊DR、无线平板探测器、近台触控屏、全自动长骨拼接功能包、三维断层、断层引导穿刺、全自动优化曝光控制系统。 | 2
7 | 放射科 | 骨密度仪 | 用途：骨密度仪用于测量骨骼矿物质密度，以评估骨骼强度、诊断骨质疏松及预测骨折风险。 配置：全中文操作平台及报告软件、智能识别假体、金属固件、人工髋关节术后置换评估。 | 1
8 | 肝胆外科 | 中C臂 | 用途：用于术中实时X线成像，辅助医生进行骨科手术定位、介入治疗及其他需要动态影像引导的操作。 配置：4K高清触控显示器、多功能C形臂控制面板、虚拟工作站键盘、路径图技术、数字笔功能、零计量动态放大功能、血管外科手术软件包、通用外科手术软件包、双脚踏曝光开关、图像批注功能、图像测量功能、平板端激光定位装置。 | 1
9 | B超室 | 彩超 | 用途：用于多种疾病的诊断和孕期监测。 配置：三台为心脏为主全身机（其中一台含盆底测量软件）、床旁B超机一台（带心血管）、四维彩超一台、做介入机器的一台。 | 6
10 | 消化内科 | 胃肠镜 | 用途：用于直观观察食管、胃、肠道黏膜病变，并可进行活检、息肉切除等诊疗操作。 配置：图像处理装置、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、内镜用专用送水泵、内镜专用二氧化碳气泵、高清图文工作站、高清医用监视器、专业内窥镜台车、内镜先端保护套、侧漏器、维护保养装置、内镜氩气刀工作站。 | 3