- 需要相关资质、营业执照及过往维修单位。

- 维修清单

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调 | 台 | 668 |  |
| 2 | 中央空调 | 台 | 13 |  |
| 3 | 顿汉布什螺杆机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 多联模块机 | 台 | 5 |  |
| 4 | 空气源热泵（空气能热水机组） | 台 | 9 |  |
| 5 | 冷库机组 | 座 | 2 |  |
| 6 | 风机盘管 | 台 | 935 |  |
| 7 | 出风口口 | 个 | 1054 |  |
| 8 | 回风口 | 个 | 935 |  |
| 9 | 冷却塔 | 座 | 4 |  |
| 10 | 水冷管道（冷凝、冷却） | 座 | 2 | 外科 急诊 |
| 11 | 一级、二级氧气稳压箱 | 项 | 1 | 含临床 |
| 12 | 氧气管道 | 项 | 1 | 含临床 |
| 13 | 吸引管道 | 项 | 1 | 含临床 |
| 14 | 吸引控制箱 | 项 | 1 | 含临床 |
| 15 | 微波炉、冰箱 | 台 | 若干 |  |
| 16 | 水泵泵组、控制箱 | 台 | 若干 |  |
| 17 | 呼叫器主机、线路 | 台 | 若干 |  |

要求：1.对全院空调（含分体空调）进行维修保养，对压缩机、冷凝器、蒸发器、铜管、膨胀阀、四通管、三通管、Y型过滤器等所有空调配件（含电磁阀）进行检查和保养及维修和更换，定期检查空调室内外机运行情况（含加氟、清洗、排水、漏水）对室内外机进行清洗，并进行拆机、移机、换机等事项。

- 对中央空调（水冷、风冷）进行日常检查维护、保养、对系统、压缩机、冷媒管、铜管、冷凝水管等所有空调配件进行定期检查维护、保养、维修、定期对Y型过滤器，过滤器、冷凝器、水槽、接水盘等末端进行清洗，并维修。检查各管道接口是否完好，有无漏水、漏氟，并对其进行维修保养。

- 对多联模块机进行维护、保养、修理，定期检查系统、压缩机、电磁阀等配件，并进行维护和修理。

4.对全院所有小家电、氧气、吸引、空气源热泵（系统、压缩机、膨胀阀、蒸发器等）进行维护、保养、维修。并配合科室需求进行氧气、吸引等改造，定期对氧气一、二级稳压箱进行检查，吸引泵组控制箱进行维护、维修。

5.对全院泵组进行日常巡检，进行维护，维修，定时检查电机水封、轴承、控制箱等。

- 6.对外科大楼顿汉布什螺杆机进行维护保养，维修。在开机前检查系统、水管、阀门是否正常，检查冷冻油是否充足，过滤器是否堵塞，并对急诊、外科楼的所有中央空调冷凝水、冷却水管管道、阀门进行检查，是否有无漏水，并进行维修。

- 7.对全院各临床科室呼叫器主机、线路进行维护和修理。

- 为使价格更加合理、公正、公平，需将其主要配件价格附件标明：

| - 名称 | - 型号 | - 价格 |
| --- | --- | --- |
| - 压缩机 | - 1.5P |  |
| - 压缩机 | - 2P |  |
| - 压缩机 | - 3P |  |
| - 压缩机 | - 5P |  |
| - 盘管风机 | - SDK110 |  |
| - 线控器 | - MJ805 |  |
| - 启动电容 | - 25UF |  |
| - 启动电容 | - 35UF |  |
| - 启动电容 | - 50UF |  |
| - 启动电容 | - 60UF |  |
| - 壁机内机主板 | - 格力全系 |  |
| - 壁机变频内机主板 | - 格力全系 |  |
| - 壁机变频外机模块板 | - 格力全系 |  |
| - 柜机内机主板 | - 格力全系 |  |
| - 柜机外机主板 | - 格力全系 |  |
| - 壁机变频内机通讯板 | - 格力全系 |  |
| - 柜机变频内机通讯板 | - 格力全系 |  |
| - 柜机变频外机模块板 | - 格力全系 |  |
| - 壁机外风机马达 | - 格力全系 |  |
| - 壁机外风机叶片 | - 格力全系 |  |
| - 柜机外风机马达 | - 格力全系 |  |
| - 柜机外风机叶片 | - 格力全系 |  |
| - 壁机内机贯流风叶 | - 格力全系 |  |
| - 壁机导风条 | - 格力全系 |  |
| - 柜机出风窗 | - 格力全系 |  |
| - 环境传感器 | - 格力全系 |  |