附件二：        项目报价清单

| 项目名称 | 明细 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施检测系统： | 1.火灾自动报警系统；2.消防给水系统；3.消火栓.消防炮系统；4.自动喷水灭火系统；5.泡沫灭火系统；6.气体灭火系统；7.机械加压送风系统；8.机械排烟系统；9.应急照明和疏散指示标志；10.应急广播系统；11.消防专用电话；12.防火分隔设施（防火门.防火卷帘）；13.消防电梯；14.消防供电配电设施。 |  |
| 消防电气检测系统： | 1.供配电系统；2.自备应急电源系统；3.配电线路布线系统；4.常用电气装置系统；5.消防用电系统；6.电气照明系统；7.电气接地系统。 |  |
| 消防评估内容： | 1.消防安全合法性情况；2.消防安全制度、消防安全操作规程制定情况；3.消防安全制度、消防安全操作规程落实情况；4.建筑防火疏散逃生设施情况；5.消防控制室及消防设施、器材情况；6.标识情况；7.室内装饰、建筑外墙保温材料情况；8.专职、志愿消防队情况；9.其他消防安全技术防范措施情况；10.消防安全“四个能力”（即检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力）建设自我评估情况；11.消防安全疏散设施情况；12.消防供配电设施情况；13.火灾自动报警系统设置情况；14.消防供水设施情况；15.自动喷水灭火系统情况；16.防排烟系统情况；17.防火分隔设施情况；18.灭火器情况。 |  |
| 总价 |  |  |