景德镇市第一人民医院实验设备及体重秤记录检测采购项目介绍

我单位计划采购实验设备及体重秤计量检测（具体见采购需求），欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

- 项目基本情况

1、项目名称：景德镇市第一人民医院实验设备及体重秤记录检测采购项目。

2、采购方式：院内网竞价，最低价中标。

3、预算金额：人民币肆万伍仟元元整（¥45000元）。

4、合同履行期限：合同签订生效之日起，我单位实验设备及体重秤计量工作，并通过市场监督管理局及上级部门检验合格。

5、本项目为交钥匙项目，不接受联合体竞标，不得转包、分包。

- 项目清单

| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备数量 | 备注 | 计量周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各科室 | 体重秤 | 48 |  | 1年 |
| 2 | 病理科 | 电热恒温干燥箱 | 1 |  | 1年 |
| 3 |  | 病理冷藏标本柜 | 1 |  | 1年 |
| 4 |  | 西门子冰箱 | 1 |  | 1年 |
| 5 |  | 容声冰箱 | 1 |  | 1年 |
| 6 |  | 摊片机 | 1 |  | 1年 |
| 7 |  | 包埋机 | 1 |  | 1年 |
| 8 |  | 冰冻切片机 | 1 |  | 1年 |
| 9 |  | Motic mini 染色机 | 1 |  | 1年 |
| 10 |  | 电子温度计 | 2 |  | 1年 |
| 11 |  | 水银温度计 | 1 |  | 1年 |
| 12 | 输血科 | 快速孵育器 | 1 |  | 1年 |
| 13 |  | 自动酶标洗板机 | 1 |  | 1年 |
| 14 |  | 可调式移液器（5-50uL） | 1 |  | 1年 |
| 15 |  | 可调式移液器（20-200uL） | 4 |  | 1年 |
| 16 |  | 可调式移液器（100-1000uL） | 1 |  | 1年 |
| 17 |  | 可调式移液器（5-25uL） | 1 |  | 1年 |
| 18 |  | 数显混匀器 | 1 |  | 1年 |
| 19 |  | 生物安全柜 | 1 |  | 1年 |
| 20 |  | 试剂冰箱（2—8℃） | 3 |  | 1年 |
| 21 |  | 贮存标本冰箱（2—8℃） | 2 |  | 1年 |
| 22 |  | 低温冰柜（—20±℃） | 1 |  | 1年 |
| 23 |  | 贝索离心机 | 2 |  | 1年 |
| 24 |  | 戴安娜专用离心机 | 1 |  | 1年 |
| 25 |  | PH—A恒温摆动保存箱 | 1 |  | 1年 |
| 26 |  | 数码恒温解冻箱 | 1 |  | 1年 |
| 27 |  | 低温冰箱（贮存血浆制品） | 2 |  | 1年 |
| 28 |  | 血液冷藏箱（贮存红细胞制品） | 2 |  | 1年 |
| 29 | 检验科 （分子实验室） | 加样枪 | 22 |  | 1年 |
| 30 |  | 温度计 | 13 |  | 1年 |
| 31 |  | 温湿度计 | 3 |  | 1年 |
| 32 |  | 离心机 | 1 |  | 1年 |
| 33 |  | 高速离心机 | 2 |  | 1年 |
| 34 |  | 微型低速离心机 | 1 |  | 1年 |
| 35 |  | 微型离心机 | 1 |  | 1年 |
| 36 |  | 医用离心机 | 1 |  | 1年 |
| 37 |  | 生物安全柜 | 1 |  | 1年 |
| 38 |  | 漩涡混合器 | 3 |  | 1年 |
| 39 |  | 干式恒温器 | 2 |  | 1年 |
| 40 |  | 电冰箱 | 3 |  | 1年 |
| 41 |  | 立式展示柜 | 1 |  | 1年 |
| 42 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 |  | 1年 |
| 43 | 检验科 （离心间） | 电热恒温培养箱 | 1 |  | 1年 |
| 44 |  | 摇床 | 1 |  | 1年 |
| 45 |  | 展示柜 | 11 |  | 1年 |
| 46 |  | 低速离心机 | 3 |  | 1年 |
| 47 |  | 加样枪 | 2 |  | 1年 |
| 48 |  | 温度计 | 20 |  | 1年 |
| 49 | 检验科 （微生物实验室） | 加样枪 | 2 |  | 1年 |
| 50 |  | 温度计 | 6 |  | 1年 |
| 51 |  | 温湿度计 | 1 |  | 1年 |
| 52 |  | 生物安全柜 | 1 |  | 1年 |
| 53 |  | 温（水浴）箱 | 3 |  | 1年 |
| 54 |  | 中科美菱 DW-FL270超低温冷冻储存箱 | 1 |  | 1年 |
| 55 |  | 立式展示柜 | 2 |  | 1年 |
| 56 | 检验科 （免疫实验室） | 加样枪 | 14 |  | 1年 |
| 57 |  | 温度计 | 9 |  | 1年 |
| 58 |  | 温湿度计 | 4 |  | 1年 |
| 59 |  | 离心机 | 1 |  | 1年 |
| 60 |  | 立式展示柜 | 4 |  | 1年 |
| 61 |  | 美菱超低温冷冻储存箱 | 1 |  | 1年 |
| 62 | 检验科 （生化实验室） | 加样枪 | 3 |  | 1年 |
| 63 |  | 温度计 | 9 | 含冰箱1台 | 1年 |
| 64 |  | 温湿度计 | 1 |  | 1年 |
| 65 |  | 立式展示柜 | 1 |  | 1年 |
| 66 |  | 医用展示柜 | 1 |  | 1年 |
| 67 |  | 电冰箱 | 1 |  | 1年 |
| 68 | 检验科 （临检血液实验室） | 加样枪 | 6 |  | 1年 |
| 69 |  | 温度计 | 1 |  | 1年 |
| 70 |  | 温湿度计 | 2 |  | 1年 |
| 71 |  | 离心机 | 1 |  | 1年 |
| 72 |  | 立式展示柜 | 1 |  | 1年 |
| 73 | 检验科 （临检体液实验室） | 加样枪 | 2 |  | 1年 |
| 74 |  | 离心机 | 1 |  | 1年 |
| 75 |  | 温湿度计 | 1 |  | 1年 |
| 76 | 检验科（冷库） | 温度计 | 9 | 含冰箱3台+冷库1个 | 1年 |
| 77 |  | 温湿度计 | 2 |  | 1年 |
| 78 | 检验科（洗涤间） | 称 | 1 |  | 1年 |
| 79 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 |  | 1年 |
| 80 | 检验科（药库） | 中科美菱 DW-FL270超低温冷冻储存箱 | 2 |  | 1年 |
| 81 |  | 超低温冰箱 | 1 |  | 1年 |
| 82 | 检验科（门急诊） | 温度计 | 3 |  | 1年 |
| 83 |  | 温湿度计 | 2 |  | 1年 |
| 84 |  | 离心机 | 1 |  | 1年 |
| 85 |  | 称 | 2 |  | 1年 |
| 86 |  | 电冰箱 | 2 |  | 1年 |
| 87 | 检验科（发热门诊） | 加样枪 | 1 |  | 1年 |
| 88 |  | 温湿度计 | 1 |  | 1年 |
| 89 |  | 生物安全柜 | 1 |  | 1年 |
| 90 | 检验科（西院区） | 温湿度计 | 11 |  | 1年 |
| 91 |  | 加样枪 | 35 |  | 1年 |
| 92 |  | 展示柜 | 2 |  | 1年 |
| 93 |  | 医用离心机 | 15 |  | 1年 |
| 94 |  | 医用洁净工作台 | 2 |  | 1年 |
| 95 |  | 漩涡混合器 | 9 |  | 1年 |
| 96 |  | 生物安全柜 | 9 |  | 1年 |
| 97 |  | 美菱医用低温箱 | 4 |  | 1年 |
| 98 |  | 美菱超低温冷冻储存箱 | 2 |  | 1年 |
| 99 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 4 |  | 1年 |
| 100 |  | 电冰箱 | 1 |  | 1年 |
| 101 |  | 称 | 1 |  | 1年 |
| 合计 |  |  | 383 |  |  |

- 项目采购需求：

项目分项报价，总价不得高于预算价。

- 技术需求：

（1）成交供应商必须具备独立完成本项目的能力；

（2）成交供应商应对了解到的信息保密，并提供保密承诺；

（3）成交供应商需承诺所提供的所有资料均真实有效，招标人有权在供应商中标后，要求供应商提供原件备查；

（4）成交供应商在施工过程中严格遵守相关安全规定，落实相关安全措施，确保自身安全及我单位安全，成交供应商违规安装施工，造成人员、财产损失的一切责任由供货方承担，造成采购方损失的应该赔偿，并追究成交供应商相关人员责任。

- 商务要求：

（1）服务期一年。

（2）提供技术服务热线，负责解答产品在使用过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；

（3）服务响应时间要求：自接到响应通知后，必须4小时内做出响应，24小时内到达采购方；

（4）服务期内，甲方发现交付成果有任何问题，成交供应商需根据实际情况对交付成果进行免费检测；

（5）服务期内，成交供应商负责对交付成果承担法律责任。

三、供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体参加磋商；

7、本项目的特定资格要求：

1）.乙方具有市场监督管理行政部门授权的法定计量检定机构证书。

8、投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、项目负责人复印件等，签合同时中标公司需要带原件校验，具有相关业绩。

四、供应商需提供的材料

1、营业执照或组织机构代码证复印件（经营范围需符合项目需要或单位职责符合项目需求，加盖供应商公章鲜章）；

2、法人、委托代理人身份证复印件（复在一张纸上，加盖供应商公章鲜章）；

3、法定代表人签署的授权委托书原件加盖公章（需有委托代理人身份证号、电话号码，法人签名并加盖供应商公章）；

4、报价清单（包括总价、分项报价）；

5、供应商承诺函、资格声明；

6、采购需求和技术要求中需要提供的其他佐证材料。

五、其他补充事宜

1、如供应商使用虚假材料参与报价或中标后无故拒绝履行竞价承诺，由供应商承担法律责任并禁止参与此后我单位的一切采购活动。