## Sheet1
设备明细表
品目 | 需求科室 | 设备名称 | 项目内容 | 数量
1 | 眼科 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 用途：光学相干断层扫描仪（OCT）是一种无创光学成像技术，主要用于眼科观察眼内视网膜、黄斑、视神经纤维层的细微结构，辅助诊断青光眼、黄斑病变、视网膜脱离等疾病，包含血管成像（OCTA）能无创评估视网膜微循环，为青光眼等疾病的早期诊断提供新指标。 配置：光学成像单元（包含低相干光源（如超发光二极管）、干涉仪、分光器、参考臂与样品臂）配备扫频光源以提升成像速度和深度、扫描与探测模块（配备裂隙灯显微镜、眼底相机及固视目标系统）、精密载物台、基础成像软件、专业分析模块、质控与管理软件、高分辨率医用显示器、打印机、工作站主机，部分机型配备便携推车。 | 1
2 | 眼科 | 加热式超声雾化器 | 用途：适用于干眼症、眼表疾病、软化睑板腺油脂，辅助治疗睑板腺功能障碍。 配置：多模式雾化模块、温控调节组件、多体位适配配件、眼部贴合套件、程序预设模块、数据记录与对接功能、 双重防干烧保护、静音万向轮推车 | 1