景德镇市第一人民医院全院锈蚀治疗车、平车等设备除锈及老旧轮子更换项目公开询价公告

为保障医疗设备使用安全与整洁美观，提升诊疗环境舒适度，现对全院锈蚀治疗车、平车等设备除锈及老旧轮子更换项目进行院内公开询价，欢迎具备相应资质的企业积极参与报价。

- 项目基本信息

- 项目名称：全院锈蚀治疗车、平车等设备除锈及老旧轮子更换项目

- 项目地点：景德镇市第一人民医院院内

- 设备清单及数量

| - 设备类型 | - 数量（台/个） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 治疗车 | - 92 | - 需完成全面除锈作业 |
| - 平车 | - 17 | - 含车身及附属部件除锈 |
| - 晨护车 | - 23 | - 含功能性部件清洁除锈 |
| - 轮子（更换为静音轮） | - 14 | - 替换老旧损坏轮子，提升使用体验 |
| - 抢救车 | - 22 | - 含设备表面及缝隙除锈 |
| - 氧气瓶推车 | - 11 | - 保障气瓶承载部位除锈质量 |
| - 污物车 | - 2 | - 需满足防腐蚀除锈标准 |
| - 病例夹推车 | - 8 | - 注重边角及储物区域除锈 |
| - 套装器械台 | - 2 | - 确保器械放置面除锈彻底 |
| - 仪器车 | - 2 | - 含仪器固定部位除锈处理 |
| - 托盘升降台 | - 1 | - 升降机构同步除锈保养 |
| - 餐桌 | - 2 | - 满足医用卫生除锈要求 |
| - 扇形台 | - 4 | - 表面除锈后需保持平整 |
| - 脚踏凳 | - 2 | - 防滑部位除锈不影响功能 |
| - 输液架 | - 8 | - 伸缩部位除锈后灵活运转 |
| - 排痰仪 | - 1 | - 除锈不损伤设备精密部件 |
| - 床 | - 27 | - 含床架及附属金属部件除锈 |
| - 推车 | - 2 | - 通用型推车全面除锈 |
| - 诊疗台 | - 1 | - 诊疗接触面除锈达标 |
| - 置物架 | - 1 | - 多层架体及连接件除锈 |
| - 病理取材台 | - 1 | - 符合实验室设备除锈标准 |

- 注：以上设备共计229台需进行除锈作业，14个轮子需更换为静音轮，具体以现场实际清点数量为准。

- 技术要求

- 除锈技术要求

- 除锈范围：涵盖设备全部金属表面，包括主体框架、边角缝隙、连接件、储物区域、功能性部件等，确保无锈蚀残留。

- 除锈标准：采用符合医用环境要求的除锈工艺，除锈后金属表面无氧化皮、锈蚀层、油污、灰尘等杂质，表面平整光滑，无明显划痕、变形及损伤。

- 防锈处理：除锈完成后需及时进行防锈处理，采用医用级防锈材料，形成均匀保护膜，确保设备在日常使用及清洁环境下具备良好的防腐蚀性能，防锈质保期不低于6个月。

- 试工要求：报价企业需先完成1台设备除锈试工，试工效果需经我院护士长及仪修科确认合格后，方可开展后续批量作业。

- 轮子更换技术要求

- 轮子规格：更换的静音轮需适配原有设备安装尺寸，轮径、轮宽及安装孔位与设备匹配，确保安装后稳固可靠。

- 性能要求：轮子需具备静音、耐磨、防滑、承重能力强等特点，可在医院瓷砖、地板等不同地面材质上灵活推行，轮轴转动顺畅，无卡顿现象。

- 材质要求：轮子主体采用高强度耐磨聚氨酯或橡胶材质，支架采用防锈金属材质，表面经防腐处理，使用寿命不低于1年。

- 安装要求：安装过程需规范操作，确保轮子固定牢固，无松动、晃动情况，安装后设备推行时平稳，不跑偏。

- 通用技术要求

- 作业时间：需根据我院诊疗工作安排，合理规划施工时间，优先选择非诊疗高峰时段作业，避免影响正常医疗秩序，具体作业时间需与我院仪修科提前协商确定。

- 现场管理：施工过程中需做好现场保护，铺设防护垫，避免除锈粉尘、废料污染诊疗环境及设备，施工结束后及时清理现场，做到工完场清。

- 质量保障：质保期内如出现锈蚀复发、轮子损坏等质量问题，报价企业需在接到通知后48小时内派员维修或更换，相关费用由报价企业承担。

- 安全要求：施工人员需具备相应作业资质，遵守我院安全管理规定，佩戴必要的防护用品，确保施工过程安全无事故；作业时需避免对设备其他非锈蚀部件造成损坏，若因操作不当导致设备损坏，需承担相应赔偿责任。

- 参与方资质要求

- 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含金属表面处理、设备维修保养或相关工程服务等与本项目匹配的业务内容。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，拥有相应的除锈工具、施工设备及专业技术人员，能保障项目按要求完成。

- 本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

- 报名相关信息

- 报名时间：2026年01月28日—2026年02月04日

- 联系人：罗女士   联系电话：0798-8560767（仪修科）

- 报名方式：快件邮寄（建议使用顺丰快递）

- 邮寄地址：江西省景德镇市第一人民医院 仪修科 罗女士收 或 监察室 袁先生收

- 邮寄截止时间：2026年02月04日（以快递签收时间为准）

- 报名材料要求：报价企业需严格按照公告要求准备相关材料，包括但不限于：

- （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权委托人身份证复印件）；

- 营业执照副本复印件；

- 报价单（需明确报价包含的所有费用）；

- 售后服务承诺（含质保期服务计划等）。

- 所有材料需加盖企业公章并密封寄出，未按要求提供材料或逾期送达的，视为无效报名。

- 其他事项

- 报价企业需对项目设备清单、技术要求进行充分了解，报价应包含设备除锈、防锈处理、轮子采购及更换、人工、材料、运输、质保等所有相关费用，我院不再额外支付其他费用。

- 报价企业应根据自身实力及市场行情合理报价，报价一经提交，不得擅自更改。

- 我院将组织相关人员对报名企业的资质、报价、技术方案等进行综合评审，择优确定合作企业。

- 本公告未尽事宜，可与我院仪修科联系咨询。

- 景德镇市第一人民医院

- 2026年01月28日